第一章 竞价采购公告

贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 对  保健酒业公司锅炉及相关设备维保、检验服务采购项目  项目组织竞价采购，竞价公告在贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司官网（https://bjj.moutai.com.cn）“招采信息”栏发布，欢迎符合资格条件的供应商参加响应。

一、项目名称：保健酒业公司锅炉及相关设备维保、检验服务采购项目。

二、采购内容：保健酒业公司双龙、同民两园区锅炉燃烧器维保，锅炉、压力容器、压力管道维修，安检阀检验等服务采购。

三、一般资格要求

1、具有中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力：提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本（复印件或扫描件加盖公章）。

2、法定代表人参加竞价的，提供法定代表人身份证明并附法定代表人身份证复印件；授权委托代表人参加竞价的，需提供法定代表人对授权委托代表人的授权书原件及被授权人的身份证复印件（授权委托书应明确授权期限和授权范围并加盖公章）。

3.本项目不接受分包、转包、联合体及存在以下情形的主体参加比价。

（1）被责令停业，暂扣或吊销执照，吊销资质证书，执照、资质证书过期或存在引起执照、资质证书变更的事项而未变更执照、资质证书的（供应商自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（供应商自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单（供应商自行承诺在上述网站中未被列入严重违法失信企业名单，格式自拟并加盖单位公章，采购人保留在上述网站查询复核的权利）。

（4）在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单（供应商自行承诺在上述网站中未被列入失信被执行人名单，格式自拟并加盖单位公章，采购人保留在上述网站查询复核的权利）。

四、特殊资格要求：

锅炉安装（含修理、改造）许可B级及以上资质，压力管道安装许可GC2及以上资质。

五、交货期：以合同约定为准。

六、交货地点：采购人指定地点。

七、采购最高限价：总价 ¥137734.00 元（大写： 人民币壹拾叁万柒仟柒佰叁拾肆元整  ），报价人的响应报价超过采购最高限价的视为无效响应。

八、服务期：1年。

九、报价文件递交截止时间及报价文件递交地点：

1、报价文件递交截止时间： 2026 年 1 月 4 日 10 时 00 分

2、报价文件递交地点： 贵州省遵义市仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327设备与能源环保部办公室

3、报价文件递交方式：现场递交或邮寄递交。

注：未到现场的响应人，需在报价文件递交截止时间前将报价文件邮寄至 贵州省遵义市仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327设备与能源环保部办公室；收件人：徐先生（17585865585） ，否则报价文件将被拒收。因邮寄产生的风险及费用由响应人自行承担。

十、报价要求

1、报价形式：以人民币报价，只接受一次报价，且该报价为唯一报价。

2、报价前，响应人应对项目现场及周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所涉及的现场资料。供应商不进行现场踏勘的，视为对现场已经了解。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。踏勘现场联系人：徐先生17585865585。

3、报价包含但不限于：维保、维修、检验、材料、税金、差旅、利润、人工和未考虑到的其他完成该项目的一切费用。

4、报价响应人报价超过采购最高限价的为无效报价。

十一、合同承包方式

固定单价合同。

十二、付款方式

1、本项目无预付款，合同签订后每半年根据实际发生的业务量，经采购人组织验收合格且响应人向采购人提供符合采购人要求的增值税专用发票后，支付该服务期间相应的服务费用。

十三、报价文件的组成

1、①报价书；②分项报价表；③报价响应人资格要求证明文件；④法定代表人身份证明、法定代表人授权书；⑤质保承诺。报价文件格式见附件。

2、报价文件数量：正本一份（以上资料均须密封在一个密封袋内，在密封处加盖报价响应人公章，中选响应人须提供报价文件的PDF格式扫描件，建议双面打印）。

3、成交响应人在合同签订前，若采购人需要，须再向采购人提供有效的PDF及Word版报价文件。

十四、本竞价采购文件属合同的有效组成部分，报价响应人应完全清楚、理解、接受本竞价采购文件的相关规定，须严格按照本文件规定，在规定时间内签订合同并按要求提供服务。本文件与所签定合同不一致的，以合同约定为准。

十五、成交响应人的确定原则

根据满足需求、质量、服务且报价最低原则（含税总价，当投标人税率不一致时，以不含税总价最低确定为中标人）确定成交供应商。

十六、授予合同前的审查

采购人保留审查预成交候选响应人是否有能力履行合同的权利，包括对预成交候选响应人的办公场所、组织机构、建设能力、提供资料的真实性等方面进行核实或现场考察。

如果成交候选响应人不符合条件、弄虚作假、未完全实质响应竞价采购文件要求的，取消其成交候选响应人资格。

十七、合同签订原则

1、成交响应人接到采购人通知后7日内与采购人对接签订合同事宜。

2、合同形式：固定单价合同。

十八、联系方式

采购人名称: 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司

联系 地 址：贵州省仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327设备与能源环保部办公室

联  系  人：徐先生

联系 电 话：17585865585

注：响应人应严格按照竞价采购文件要求进行报价

第二章 采购清单

一、采购要求

（一）采购内容

保健酒业公司锅炉及相关设备维保、检验服务采购项目。

- 采购清单

| 序号 | 服务项目名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 内容 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧器维保 | 奥林GP-300M-III | 台 | 1 | - 燃烧器维保内容（至少每季度一次）： - 1、风气比精调整； - 2、故障深度诊断及PLC控制系统维修维护； - 3、拆卸检查喷嘴：清洁积碳、油污，检查磨损、堵塞； - 4、检查清理点火电极，间隙长度调整； - 5、检漏开关、组合电磁阀组、高低压开关等定期维护； - 6、清洁检查稳焰盘/叶片等； - 7、伺服电机精度调整； - 8、每年做一次年度熄火连锁停炉试验。 - 9、提供7*24小时燃烧器故障维修服务，出现故障须在接到甲方通知后2小时内到场处理。 | - 双龙园区 | 维保期限一年 |
| 2 | 燃烧器维保 | 奥林GP-700M-I | 台 | 1 |  | 双龙园区 |  |
| 3 | 燃烧器维保 | 欧保ES800GE | 台 | 1 |  | 双龙园区 |  |
| 4 | 燃烧器维保 | 欧保EP10GE | 台 | 2 |  | 同民园区 |  |
| 5 | 锅炉承压部件、压力容器、压力管道等设备的故障维修及锅炉检验配合等 | / | 人/天 | 暂定60 | - 锅炉承压部件、压力容器、压力管道的故障维修（焊接、切割等），包含维修需要的耗材。 | - 同民、双龙园区 | 5小时以内算半天，5小时及以上算一天。 |
| 6 | 锅炉内防火材料修补 | / | 人/天 | 暂定20 | - 锅炉内的耐火砖、防火封堵件的修补，包含修补需要的材料。 | - 同民、双龙园区 | 5小时以内算半天，5小时及以上算一天。 |
| 7 | 安全阀校验 | DN20 | 个 | 暂定15 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 | - 同民、双龙园区 |  |
| 8 | 安全阀校验 | DN25 | 个 | 暂定2 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 | - 同民、双龙园区 |  |
| 9 | 安全阀校验 | DN40 | 个 | 暂定4 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 | - 同民、双龙园区 |  |
| 10 | 安全阀校验 | DN50 | 个 | 暂定6 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 | - 同民、双龙园区 |  |
| 11 | 安全阀校验 | DN65 | 个 | 暂定17 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 | - 同民、双龙园区 |  |
| 12 | 安全阀校验 | DN80 | 个 | 暂定10 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 | - 同民、双龙园区 |  |
| 13 | 安全阀校验 | DN100 | 个 | 暂定5 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 | - 同民、双龙园区 |  |
| 14 | 安全阀校验 | DN125 | 个 | 暂定4 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 | - 同民、双龙园区 |  |
| 15 | 安全阀校验 | DN150 | 个 | 暂定2 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 | - 同民、双龙园区 |  |

第三章 报价文件

报价文件

项目名称：保健酒业公司锅炉及相关设备

维保、检验服务采购项目

报价响应人 ：

日  　　期 ：

目  录

1、报价书

2、分项报价表

3、报价响应人资格要求证明文件

4、法定代表人身份证明、法定代表人授权书

1、报 价 书

致：  贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司

我公司就 保健酒业公司锅炉及相关设备维保、检验服务采购项目 的响应报价如下：含税报价为：¥        元（大写：人民币      ），其中其中增值税专用发票税率为：    %；报价包含但不限于：维保、维修、检验、材料、税金、差旅、利润、人工和未考虑到的其他完成该项目的一切费用。交货期： 以合同约定为准 。

据此函，报价响应人承诺如下条款：

1、将按竞价采购文件规定履行合同责任和义务。

2、同意提供按照采购方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

3、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

报价响应人代表姓名：

报价响应人（加盖公章）：

日期：     年   月   日

2、分项报价表

报价响应人名称(公章)：

货币单位：

注意：含税总价不高于¥137734.00元。

| 序号 | 服务项目名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 内容 | 单价（元） | 小计（元） | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧器维保 | 奥林GP-300M-III | 台 | 1 | - 燃烧器维保内容（至少每季度一次）： - 1、风气比精调整； - 2、故障深度诊断及PLC控制系统维修维护； - 3、拆卸检查喷嘴：清洁积碳、油污，检查磨损、堵塞； - 4、检查清理点火电极，间隙长度调整； - 5、检漏开关、组合电磁阀组、高低压开关等定期维护； - 6、清洁检查稳焰盘/叶片等； - 7、伺服电机精度调整； - 8、每年做一次年度熄火连锁停炉试验。 - 9、提供7*24小时燃烧器故障维修服务，出现故障须在接到甲方通知后2小时内到场处理。 |  |  | - 双龙园区 | 维保期限一年 |
| 2 | 燃烧器维保 | 奥林GP-700M-I | 台 | 1 |  |  |  | 双龙园区 |  |
| 3 | 燃烧器维保 | 欧保ES800GE | 台 | 1 |  |  |  | 双龙园区 |  |
| 4 | 燃烧器维保 | 欧保EP10GE | 台 | 2 |  |  |  | 同民园区 |  |
| 5 | 锅炉承压部件、压力容器、压力管道等设备的故障维修及锅炉检验配合等 | / | 人/天 | 暂定60 | - 锅炉承压部件、压力容器、压力管道的故障维修（焊接、切割等），包含维修需要的耗材。 |  |  | - 同民、双龙园区 | 5小时以内算半天，5小时及以上算一天。 |
| 6 | 锅炉内防火材料修补 | / | 人/天 | 暂定20 | - 锅炉内的耐火砖、防火封堵件的修补，包含修补需要的材料。 |  |  | - 同民、双龙园区 | 5小时以内算半天，5小时及以上算一天。 |
| 7 | 安全阀校验 | DN20 | 个 | 暂定15 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 |  |  | - 同民、双龙园区 |  |
| 8 | 安全阀校验 | DN25 | 个 | 暂定2 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 |  |  | - 同民、双龙园区 |  |
| 9 | 安全阀校验 | DN40 | 个 | 暂定4 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 |  |  | - 同民、双龙园区 |  |
| 10 | 安全阀校验 | DN50 | 个 | 暂定6 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 |  |  | - 同民、双龙园区 |  |
| 11 | 安全阀校验 | DN65 | 个 | 暂定17 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 |  |  | - 同民、双龙园区 |  |
| 12 | 安全阀校验 | DN80 | 个 | 暂定10 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 |  |  | - 同民、双龙园区 |  |
| 13 | 安全阀校验 | DN100 | 个 | 暂定5 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 |  |  | - 同民、双龙园区 |  |
| 14 | 安全阀校验 | DN125 | 个 | 暂定4 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 |  |  | - 同民、双龙园区 |  |
| 15 | 安全阀校验 | DN150 | 个 | 暂定2 | - 包含安全阀的拆送检装或在线校验 |  |  | - 同民、双龙园区 |  |
| - 含税合计 |  | - ¥ 元（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |

响应人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：    年    月    日

报价响应人根据项目清单格式进行报价并自行填写，严禁格式自拟，按照甲方提供的标准清单进行填报价格。

说明：报价文件中报价大小写不一致的以大写为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3、报价响应人资格要求证明文件

3.1资格证明材料：

①提供有效的营业执照副本（复印件或扫描件加盖单位公章）

②提供锅炉安装（含修理、改造）许可B级及以上资质，压力管道安装许可GC2及以上资质（复印件或扫描件加盖单位公章）

4、法定代表人身份证明、法定代表人授权书

4.1、法定代表人身份证明

致  贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司  ：

单位名称：

单位性质：

注册地址：

成立日期：       年      月      日

经营期限：

姓    名：        性别：     年龄：     职务：

系      （报价供应商单位名称）       的法定代表人。

特此声明。

| 法定代表人身份证截图/复印件 国徽面 （身份证信息需清晰可辨认） | 法定代表人身份证截图/复印件 人像面 （身份证信息需清晰可辨认） |
| --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

报价响应人（公章）：

年   月   日

4.2法人授权委托书

致  贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司  ：

（报价响应人全称）  法定代表人 （姓 名） 授权 （被授权人姓名） （身份证号码：        ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的  同民、双龙两园区制酒车间接酒池格栅加装冲孔板改造项目  的采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证截图/复印件 国徽面 （身份证信息需清晰可辨认） | 被授权人身份证截图/复印件 国徽面 （身份证信息需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证截图/复印件 人像面 （身份证信息需清晰可辨认） | 被授权人身份证截图/复印件 人像面 （身份证信息需清晰可辨认） |

法定代表人（签章）：          被授权代表签字或盖章：

报价响应人（公章）：                     年  月  日

注：法定代表人参加竞价的，可不提供本法人授权委托书。

承诺

致：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司

根据                 （采购项目名称）的要求，我公司对该项目做出如下承诺：

1、我公司将按询比价文件规定履行责任和义务。

2、我公司已详细审查全部询比价文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我公司同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价文件。

4、我公司不存在被责令停业，暂扣或吊销执照，吊销资质证书，执照、资质证书过期或存在引起执照、资质证书变更的事项而未变更执照、资质证书的情况。

5、我公司不存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

6、我公司不存在在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的情况。

7、我公司不存在在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的情况。

8、我公司的报价文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我公司承诺项目不分包、转包，非联合体响应。

响应人：           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：    年    月    日